Odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Co do malowania i szpachlowania śladów po bruzdach oczywiste jest, że wynika to z projektu 
i nie musi być ujęte w przedmiarze robót, więc należy to do obowiązków wykonawcy.

Załączony został skorygowany przedmiar robót.

Zapytanie nr 2

1. Ilość wymaganych do wykucia bruzd została poprawiona w przedmiarze robót zamieszczonym 
w dniu dzisiejszym na stronie internetowej inwestora. Bruzdy należy uzupełnić szpachlą gipsową 
i pomalować białą farbą

2. Dział „3” przedmiaru został uzupełniony o odpowiednie pozycje. Nie ma natomiast możliwości podania typów i rodzajów przewodów, które należy umieścić podtynkowo.

3. Po zamontowaniu opraw należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach budynku. Odpowiednie pozycje dotyczące pomiarów zostały umieszczone 
w przedmiarze w dziale „Pomiary”