Zapytanie nr 2 do przetargu

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót przewody układane pod tynkiem występują w ilości 8800m. Wykuwanie bruzd występuje tylko w ilości 1292m. W związku z tak dużą różnicą oraz rozliczeniem ryczałtowym proszę o precyzyjną informację:

- czy wszystkie przewody wskazane jako układane podtynkowo należy ułożyć w uprzednio wykutych bruzdach czy ewentualnie znajdują się na obiekcie kanały, sufity podwieszane w których cześć instalacji zostanie ułożona bez konieczności wykuwania bruzd?

- czy bruzdy te należy uzupełnić tynkiem lub szpachlą?

- czy należy pomalować bruzdy czy całe pomieszczenia, jeśli tylko bruzdy to czy w kolorze białym czy należy dobierać kolory do poszczególnych pomieszczeń?

Pytanie nr 2

W dziale 3 Umieszczenie pod tynkiem istniejących instalacji brak jest pozycji na ułożenie istniejących przewodów w tynku. Proszę o podanie typów oraz ilości przewodów które należy ułożyć pod tynkiem.

Pytanie nr 3

Czy po zamontowaniu nowych opraw oświetleniowych  należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Jeśli tak to proszę o podanie ilości lub wskazać pomieszczenia.